Перечень документов, прилагаемых к заявлению на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы в целях лицензирования

Внимание! Копии документов, прилагаемые к заявлению, должны быть заверены надлежащим образом!

- Перечень документов, прилагаемых к заявлению на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность:

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копии правоустанавливающих документов;

- Выписка из федеральной налоговой службы по ФИАС;

- Перечень заявляемых работ (услуг), выполняемых при осуществлении медицинской помощи в соответствии с приказом Приказ Минздрава России от 19.08.2021 N 866н (ред. от 18.07.2022) "Об утверждении классификатора работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность";

- Подробная пояснительная записка с описанием размещения медицинской организации (далее – МО), территории МО, зданий, помещений, сооружений, внутренней отделки, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, естественного и искусственного освещения, размещения технологического оборудования и инвентаря, организации дезинфекционных и стерилизационных мероприятий, количество посещений в смену, графики работы;

- Схема размещения медицинской организации, с экспликацией помещений, с указанием площади и высоты потолка (для вновь построенных МО проект размещения) согласно технического паспорта;

- Паспорта на систему приточно-вытяжной вентиляции (для существующих медицинских организаций так же необходимо предоставить документ, подтверждающий проведение технического обслуживания и дезинфекцию систем вентиляции, результаты (протоколы) замеров эффективности работы вентиляции); 	При размещении МО в жилом доме документ подтверждающий наличие автономной, отдельной вентиляции от жилого дома;

- Программа производственного контроля (для существующих медицинских организаций протоколы проведения лабораторно-инструментальных замеров и исследований, выполненных в рамках производственного лабораторного контроля за последний год);

- Инструкция по обращению с медицинскими отходами, схема;

- Договоры на вывоз медицинских отходов А, Б, В, Г, с организациями, имеющими лицензию на осуществления данного вида деятельности (для существующих медицинских организаций необходимо предоставить наряды, акты выполненных работ);

- Для существующих МО приказ о назначении лиц ответственных за обращение с отходами, документ, подтверждающий прохождение обучения по обращению с медицинскими отходами.

- Перечень документов, прилагаемых к заявлению на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы условий выполнения работ в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) в медицинском рентгеновском кабинете:

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копии правоустанавливающих документов;

- Выписка из федеральной налоговой службы по ФИАС;

- Перечень заявляемых работ (услуг), выполняемых при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (например: эксплуатация, хранение и др.);

- Регистрационное удостоверение Минздрава России на рентгеновский аппарат (аппараты). Регистрационное удостоверение на рентгеновский аппарат выдает организация - поставщик рентгеновской техники;

- Эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат. Обращаем ваше внимание на то, что для импортного оборудования документация рассматривается на русском языке;

- Проект на рентгенодиагностический кабинет (технологическая часть). Проектная организация должна иметь лицензию органов Роспотребнадзора на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

- Акт на скрытые работы, если они предусмотрены проектом. Акт на скрытые работы выдает строительная организация, проводящая ремонтные работы в помещении рентгенодиагностического кабинета согласно проекту. Необходимость проведения данных работ обусловливается проектными материалами. В данный вид работ входит дополнительная защита на перекрытия и стены процедурной рентгенодиагностического кабинета (баритовая штукатурка, стальные листы и т.д.);

- Акты испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей;

- Технический паспорт на рентгеновский кабинет;

- Протокол дозиметрического контроля на рабочем месте персонала, в смежных с процедурных помещений и на прилегающей территории (при наличии);

- Протокол контроля эксплуатационных параметров рентгенодиагностического аппарата;

- Значения (таблица) эффективных доз пациентов при рентгенологических исследованиях при отсутствии средств измерения доз пациентов;

- Паспорта на индивидуальные и передвижные средства радиационной защиты (с указанием свинцового эквивалента, заводского номера);

- Протоколы испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты (фартуки, воротники, пелерины и т.д.), в случае, если срок службы средств защиты превышает два года с даты выпуска;

- Паспорт на вентиляционные системы и отчет по проверке эффективности таких систем (при наличии) с указанием фактической кратности воздухообмена; Документы, подтверждающие компетентность организации, проводившей испытания;

- Приказ об отнесении персонала к группам А и Б. К персоналу группы А относятся сотрудники (сотрудник), непосредственно работающие с рентгеновской техникой. У персонала группы А должны быть соответствующая профессиональная подготовка (сертификат по специальности «рентгенология») и документ, подтверждающий обучение по курсу «радиационная безопасность». Срок действия документов составляет пять лет. К персоналу группы Б относятся лица, периодически участвующие в проведении специальных рентгенологических исследований (хирурги, анестезиологи и т.д.);

- Приказ о допуске персонала к работе с источниками ионизирующих излучений;

- Приказ о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль. Ответственный за радиационную безопасность должен иметь документ об обучении в области радиационной безопасности. Срок действия документа составляет пять лет;

- Заключение медицинской комиссии (справка) по результатам предварительного и периодических ежегодных медосмотров персонала об отсутствии противопоказаний к работе с источниками ионизирующего излучения в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н;

- Договор на техническое обслуживание рентгеновского оборудования с организацией, имеющей лицензию, выданную органами Роспотребнадзора на деятельность в области технического обслуживания источников ионизирующего излучения (генерирующих);

- Контрольно-технический журнал на каждый рентгенодиагностический аппарат (аппараты);

- Инструкция по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий, утвержденная руководителем организации;

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

- Договор на индивидуальный дозиметрический контроль с аккредитованной организацией;

- Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала;

- Журнал учета индивидуальных доз облучения пациентов;

- Программа производственного контроля с разделом «Радиационный контроль и контроль нерадиационных факторов», согласованная с Управлением Роспотребнадзора по Амурской области;

- При наличии протоколы контроля нерадиационных факторов (измерения освещенности, микроклимата, эффективности работы вентиляции в кабинете, уровней шума от технического оснащения процедурной рентгенкабинета);

- Согласованный с Управлением Роспотребнадзора план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии, и её последствий.

- Перечень документов, прилагаемых к заявлению на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения на фармацевтическую деятельность:

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копии правоустанавливающих документов;

- Выписка из федеральной налоговой службы по ФИАС;

- Подробная пояснительная записка с описанием размещения организации, территории, зданий, помещений, сооружений, внутренней отделки, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, естественного и искусственного освещения, размещения технологического оборудования и инвентаря, графики работы;

- Схема размещения организации, с экспликацией помещений, с указанием площади согласно технического паспорта;

- Инструкция по обращению с медицинскими отходами, схема;

- Договоры на вывоз медицинских отходов А, Г, с организациями, имеющими лицензию на осуществления данного вида деятельности (для существующих медицинских организаций необходимо предоставить наряды, акты выполненных работ).

- Перечень заявляемых работ (услуг), выполняемых при осуществлении фармацевтической деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 N 547 "Об утверждении Положения о лицензировании фармацевтической деятельности", по форме согласно приложению 1.

- Приказ о назначении лиц ответственных за обращение с отходами, документ, подтверждающий прохождение обучения по обращению с медицинскими отходами.

- Перечень документов, прилагаемых к заявлению на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения на образовательную деятельность:

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копии правоустанавливающих документов;

- Выписка из федеральной налоговой службы по ФИАС;

- Подробная пояснительная записка с описанием размещения организации, территории, зданий, помещений, сооружений, внутренней отделки, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, естественного и искусственного освещения, размещения технологического оборудования и инвентаря, сведения о организации образовательного процесса (режим работы) с указание возраста и количества обучающихся;

- Схема размещения организации, с экспликацией помещений, с указанием площади согласно технического паспорта;

- Договора на вывоз отходов (ТБО), проведение дератизационных работ, медицинское обслуживание детей, поставку бутилированной воды, стирку белья (при отсутствии прачечной);

- Примерное меню, при организации питания.

- Документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности).

- Перечень заявляемых работ (услуг), выполняемых при осуществлении образовательной деятельности, по форме согласно приложению 1.

- Перечень документов, прилагаемых к заявлению на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы с целью получения санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности:

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копии правоустанавливающих документов;

- Выписку из федеральной налоговой службы по ФИАС;

- Перечень заявляемых работ (услуг), выполняемых при осуществлении деятельности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03 октября 2015 г. № 1062 «О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности». По форме согласно приложения к Положению о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.

  - Для осуществления деятельности по сбору и транспортированию отходов I - IV класса опасности

- Документы, подтверждающие право собственности и иные, предусмотренные законом основания на использование юридическим (физическим) лицом автотранспортных средств для транспортирования отходов I - IV класса опасности:

- паспорт транспортного средства;

- договор аренды транспортного средства;

- Документы, подтверждающие право собственности и иные, предусмотренные законом основания на использование юридическим (физическим) лицом объекта(ов) хранения автотранспорта;

- свидетельство на право собственности здания, строения, помещения, использования);

- договор аренды здания, строения, помещения, использования;

- Документы, подтверждающие право собственности и иные, предусмотренные законом основания на использование юридическим (физическим) лицом объектов временного накопления отходов (при наличии таковых объектов):

- свидетельство на право собственности земельного участка, здания, строения, помещения, использования);

- договор аренды земельного участка, здания, строения, помещения, используемых для временного накопления отходов при осуществлении сбора);

- Документы, подтверждающие наличие иного имущества для осуществления деятельности (погрузчики, спецтехника, емкости для временного накопления отходов и т.п.);

- Копии договоров на размещение, обезвреживание, утилизацию транспортируемых отходов (с указанием реквизитов лицензии лица, осуществляющего размещение, обезвреживание, утилизацию);

- Паспорта отходов I - IV класса опасности, в соответствии с ФККО;

- Проект(ы) нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства)

  - Для осуществления деятельности по обработке, обезвреживанию, утилизации, размещению отходов I - IV класса опасности:

- Документы, подтверждающие право собственности и иные, предусмотренные законом основания на использование юридическим (физическим) лицом объекта(ов) для осуществления деятельности по обезвреживанию, утилизации, размещению отходов I - IV класса опасности:

- свидетельство на право собственности земельного участка, здания, строения, помещения, используемых для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов I - IV класса опасности);

- договор аренды земельного участка, здания, строения, помещения, используемых для обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов I - IV класса опасности);

- Технологический регламент проведения работ по обработке, обезвреживанию, утилизации, размещения отходов I - IV класса опасности;

- Копии техпаспортов, сертификатов качества, санитарно – эпидемиологических заключений, в т.ч. положительное заключение государственной экологической экспертизы (в случае необходимости) на оборудование, сооружения задействованного непосредственно в процессах обработки, обезвреживания, утилизации, размещения отходов I – IV класса опасности;

- Для предприятий, являющихся источником загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на среду обитания, а также являющегося объектом I–III класса опасности в соответствии с санитарной классификацией – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция» (с изм. №1 – 4), копия санитарно – эпидемиологическое заключение на проект обоснования расчетной (установленной) санитарно – защитной зоны;

- Копии приказов о назначении ответственных лиц за деятельностью по обращению с отходами; документы об обучении, копии договоров на размещение отходов;

- На объекты размещения отходов данные (приказ) «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов»;

- Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарного законодательства, утвержденная руководителем предприятия;

- Паспорта отходов I - IV класса опасности, в соответствии с ФККО;

- Проект (ы) нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства).

- Перечень документов, прилагаемых к заявлению на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, составляющих деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных  и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемая в замкнутых системах:

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копии правоустанавливающих документов;

- Выписка из федеральной налоговой службы по ФИАС;

- Перечень заявляемых работ (услуг), выполняемых при осуществлении деятельности в соответствии с Постановление Правительства РФ от 25.01.2022 N 46 "О лицензировании деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV степеней потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах";

- Подробная пояснительная записка с описанием размещения организации, территории, зданий, помещений, сооружений, внутренней отделки, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, естественного и искусственного освещения, размещения технологического оборудования и инвентаря, графики работы.

- Перечень используемого оборудования и номенклатура исследований;

- Копии документов, подтверждающих наличие соответствующего профессионального образования, дополнительного профессионального образования и стажа работы по специальности, в том числе на право работы с сосудами под давлением;

- Схема движения персонала;

- Схема движения ПБА;

- Схема движения отработанного материала ПБА.

- Паспорт на вентиляционную систему.

- Протоколы защитной эффективности работы боксов биологической безопасности.

- Протоколы бактериологического контроля стерилизаторов (при наличии).

- Программу производственного контроля (для существующих организаций протоколы проведения лабораторно-инструментальных замеров);

- Протоколы лабораторных измерений освещенности, микроклимата, эффективности работы вентиляции (при наличии);

- Инструкция по обращению с медицинскими отходами, схема;

- Договоры на вывоз медицинских отходов А, Б, В, Г с организациями, имеющими лицензию на осуществления данного вида деятельности (для существующих медицинских организаций необходимо предоставить наряды, акты выполненных работ);

- Для существующих МО приказ о назначении лиц ответственных за обращение с отходами, документ, подтверждающий прохождение обучения по обращению с медицинскими отходами.

- Перечень документов, прилагаемых к заявлению на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, необходимых для выполнения работ, оказания услуг, составляющих деятельность, связанную с использованием источников ионизирующего излучения в немедицинских целях:

- Копия свидетельства о государственной регистрации;

- Копии правоустанавливающих документов;

- Выписка из федеральной налоговой службы по ФИАС;

- Техническая документация на используемые ИИИ (для импортного оборудования на русском языке) и паспорт;

- Заявка на поставку ИИИ, письмо уведомление территориальных органов Роспотребнадзора, для вновь полученных ИИИ;

- Проект размещения источника ионизирующего излучения. Проектная организация должна иметь лицензию органов Роспотребнадзора на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих);

- Акт проведения монтажа и пуско-наладки (пуско-наладочные работы, подключение и проверка работоспособности) организации устанавливающей ИИИ, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности;

- Акт осмотра и электротехнического испытания ИИИ (электроизмерительные приборы, состояние заземления, изоляции, работоспособность систем блокировок и сигнализации, техническое состояние);

- Приказ об отнесении персонала к группам «А» и «Б» и о допуске к работе: к персоналу группы «А» относится сотрудник(ки) непосредственно работающий с источником, у персонала группы «А» должна быть соответствующая подготовка: документ, подтверждающий обучение по радиационной безопасности, срок действия 5 лет (от организации, имеющей лицензию на данный вид образовательной деятельности); документ, подтверждающий обучение правилам работы с ИИИ;

- Приказ о назначении лица, ответственного за радиационную безопасность, учет и хранение рентгеновских аппаратов, производственный радиационный контроль: документ об обучении в области радиационной безопасности (срок действия пять лет);

- Заключение (справка) или заключительный акт медицинской комиссии по результатам предварительных и периодических медосмотров персонала группы «А» об отсутствии противопоказаний к работе с источниками ионизирующего излучения в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н;

- Журнал учета и журнал технического осмотра ИИИ;

- Инструкция по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий, утвержденная руководителем организации;

- Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте;

- Договор на индивидуальный дозиметрический контроль с аккредитованной организацией;

- Протоколы контроля индивидуальных доз персонала за текущий год, за предыдущие годы (для действующих объектов);

- Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала;

- Программа производственного контроля, утвержденная руководителем организации;

- Согласованный с Управлением Роспотребнадзора план мероприятий по защите персонала и населения от радиационной аварии, и её последствий;

- Документация на средства индивидуальной защиты, сертифицированную спецодежду;

- Контрольные уровни (годовая эффективная доза, мощность дозы внешнего облучения), согласованные с органами Роспотребнадзора (для действующих объектов);

- Лицензия на деятельность в области использования ИИИ (генерирующих), выданная органами Роспотребнадзора (для действующих объектов);

- Предыдущее санитарно-эпидемиологическое заключение с приложением (если выдавалось ранее);

- Отчеты ДОЗ-1, радиационно-гигиенический паспорт за предыдущие годы (для действующих объектов);

- Протокол радиационного контроля ИИИ и протоколы измерений, проводимых в рамках производственного контроля за предыдущие периоды (при наличии).